## Slide 1
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sample【GeneLadder100(0.1-2kb) 】【GAPDH】【ACTR3】【APP】【BEND3】【BRWD3】【FZD2】【H2AC6】【HCLS1】【HLTF】【LMCD1】【LOXL2】【OTX2】【PQBP1】【PSMB4】【SALL1】【GeneLadderWide1(0.1-20 kb) 】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
56°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis

## Slide 2
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sample【GeneLadder100(0.1-2kbp) 】【SKIL】【SMARCA2】【TBL1X】【TRERF1】【ZBED1】【ZNF525】【AEBP1】【BRWD1】【CCAR2】【COMMD7】【CRABP2】【CTCF】【EPAS1】【GTF3C6】【LCORL】【GeneLadderWide1(0.1-20 kip) 】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
56°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis

## Slide 3
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sample【GeneLadder100(0.1-2kbp) 】【MEIS3】【MYBBP1A】【NR4A1】【PCF11】【SIK1】【TWNK】【WBP2】【ZBTB2】【ZNF347】【ZNF480】【GeneLadderWide1(0.1-20 kip) 】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
56°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis

## Slide 4
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample【GeneLadder100(0.1-2kb) 】【BEND3】【LOXL2】【OTX2】【TBL1X】【AEBP1】【CCAR2】【GTF3C6】【MYBBP1A】【GeneLadderWide1(0.1-20 kb) 】
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
58°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
Condition change (58℃)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 5
Lane 1 2 3 4 5
Sample【GeneLadder100(0.1-2kb) 】【LOXL2】【AEBP1】【CCAR2】【GeneLadderWide1(0.1-20 kb) 】
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
60°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis
Condition change (60℃)
1 2 3 4 5

## Slide 6
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8
Sample【GeneLadder100(0.1-2kb) 】【LOXL2】 【LOXL2】 【LOXL2】 【CCAR2】 【CCAR2】 【CCAR2】 【GeneLadderWide1(0.1-20 kb) 】
F_new+R_new F_new+R_old F_old+R_new F_new+R_new F_new+R_old F_old+R_new
58°C 58°C 58°C 58 °C 58°C 58 °C
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
58°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
Condition change (58℃, new primer)
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis
1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 7
Lane 1 2 3 4 5 6 7 8
Sample【GeneLadder100(0.1-2kb) 】【LOXL2】 【LOXL2】 【LOXL2】 【CCAR2】 【CCAR2】 【CCAR2】 【GeneLadderWide1(0.1-20 kb) 】
F_new+R_new F_new+R_old F_old+R_new F_new+R_new F_new+R_old F_old+R_new
60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C
▼PCR condition
95°C 30sec
↓
95°C 30sec
60°C 45sec
↓
4°C Forever
40cycles
1 2 3 4 5 6 7 8
▼PCR reaction【KAPA_SYBR_FAST_qPCR】
Nuclease free water _8ul
qPCR MasterMix _12.5ul
ROX High (x50) _0.5ul
Forward Primer(10uM) _1ul
Reverse Primer(10uM) _1ul
Template DNA(<100ng) _2ul
total_25ul
▼PCR product check
1.2% Agarose gel
15ul load
(Loading Buffer(10X)_5ul+sample_10ul)
100V 40min Electrophoresis

## Slide 8
Gene Ladder 100 (0.1-2 kbp)
Gene Ladder Wide 1 (0.1-20 kbp)